| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH Số: /UBND-NL1 V/v cấp phép cắt xẻ đê La Giang để thi công các cống Đức Diên, Quy Vượng và cống Lam Hồng | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày tháng 11 năm 2023 |
| --- | --- |

| Kính gửi: | - - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Ban Quản lý dự án ĐTXDCT Nông nghiệp và PTNT; - - UBND huyện Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh; - Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 3421/SNN-TL ngày 21/11/2023, kèm Tờ trình số 101/TTr-BQLDA ngày 14/11/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh về việc cấp phép cắt đê La Giang để thi công các hạng mục cống dưới đê La Giang thuộc dự án thành phần số 14 “Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Hà Tĩnh”; trên cơ sở ý kiến của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1047/ĐĐ-QLĐĐ ngày 09/11/2023; Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cho phép Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh cắt xẻ đê La Giang để thi công các cống dưới đê như đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 3421/SNN-TL ngày 21/11/2023 và thỏa thuận của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1047/ĐĐ-QLĐĐ ngày 09/11/2023.

2. Yêu cầu đối với đơn vị được cấp phép:

- Thực hiện việc cắt xẻ đê phải tuân thủ các nội dung yêu cầu của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai tại Văn bản số 1047/ĐĐ-QLĐĐ ngày 09/11/2023 về việc chấp thuận để cấp phép thi công xây dựng các cống dưới đê thuộc dự án thành phần số 14 Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Hà Tĩnh và các quy định hiện hành.

- Quy mô, vị trí, phạm vi cắt xẻ đê và hoàn trả lại đê tuân thủ đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt và các nội dung tại Văn bản cấp phép này.

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực để đảm bảo an toàn cho tuyến đê La Giang trong quá trình thi công công trình. Trong thời gian thi công phải đảm bảo được việc tiêu thoát nước không để xẩy ra tình trạng ngập úng cho vùng trong đê khi xẩy ra mưa lũ bất thường.

- Trong suốt quá trình thi công các cống dưới đê phải đáp ứng được nhiệm vụ cung cấp đủ nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Cắt xẻ đê và hoàn trả đê phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, an toàn cho tuyến đê và ổn định bền vững. Thi công cắt xẻ đê phải hoàn thành trong thời gian cho phép, không được làm ảnh hưởng đến an toàn của tuyến đê La Giang; sau khi hoàn thành phải hoàn trả lại nguyên trạng cho tuyến đê và thanh thải vật liệu, phế thải trong phạm vi bảo vệ đê điều và phạm vi bãi sông.

- Việc sử dụng xe cơ giới chạy trên tuyến đê La Giang để phục vụ thi công phải tuân thủ về tải trong cho phép chạy trên đê được quy định tại Thông tư số 54/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;  tự bỏ kinh phí để sửa chữa, khắc phục những hư hỏng đê nếu do nguyên nhân thi công các cống dưới đê gây ra.

- Trong quá trình thi công phải thường xuyên theo dõi diễn biến của đê, nếu có dấu hiệu mất an toàn (xuất hiện sạt lở, vết nứt, biến dạng, lún sụt) phải lập tức dừng thi công báo cáo kịp thời với các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý phù hợp và phải chịu trách nhiệm sữa chữa, khắc phục những sự cố do quá trình thi công gây ra.

- Cung cấp đầy đủ hồ sơ cho các đơn vị liên quan (Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh, UBND huyện Đức Thọ, UBND Thị xã Hồng Lĩnh) để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc cắt xẻ đê.

- Thực hiện đúng các quy định Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14; Điều 13, Điều 14  Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; chấp thuận biện pháp thi công để có cơ sở triển khai thực hiện. Trước khi triển khai thi công công trình phải thông báo bằng Văn bản đến Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Thủy lợi), Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh, UBND huyện Đức Thọ, UBND Thị xã Hồng Lĩnh để tổ chức kiểm tra, giám sát (nội dung Văn bản nói rõ thời điểm khởi công, thời gian thi công, họ tên và số điện thoại của người có trách nhiệm trong công tác chỉ huy thi công công trình.

3. Giao Chi cục Thủy lợi (đơn vị trực tiếp quản lý đê La Giang), Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh (đơn vị quản lý trực tiếp các cống dưới đê), UBND huyện Đức Thọ, UBND Thị xã Hồng Lĩnh thường xuyên kiểm tra việc thi công cắt xẻ đê của nhà thầu thi công đảm bảo thời gian, yêu cầu kỹ thuật và đúng quy định hiện hành của Nhà nước, kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý (trường hợp vượt thẩm quyền) khi có các tình huống xảy ra.

4. Sở Nông nghiệp và PTNT (trực tiếp là Chi cục Thủy lợi) chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về các nội dung đề xuất cấp phép; thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh và đơn vị liên quan thực hiện đúng nội dung được cấp phép, đảm bảo thời gian, yêu cầu kỹ thuật và đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ Nông nghiệp và PTNT; - Cục Quản lý Đê điều và PCTT; - Chủ tịch, PCT TT UBND tỉnh; - Chánh VP, Phó CVP (theo dõi NL); - Trung tâm CB -TH tỉnh; - Lưu: VT, NL1; | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Hồng Lĩnh |
| --- | --- |